## 水质公告42项
黄冈（市、州、直管市、林区）城市供水水质公报（42项）
填报人 ：黄巍 核审（分管领导）： 发布时间：2017年 8 月
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果
|  |  | 黄冈市区 |  | 麻城市 |  | 团风县 |  | 红安县 | 黄梅县 |  | 龙感湖 | 英山县 |  | 罗田县 | 蕲春县 |  | 武穴市
|  |  | 二水厂 | 三水厂 | 一水厂 | 二水厂 | 县自来水厂 | 大禹水厂 | 水厂 | 一水厂 | 二水厂 | 一水厂 | 一水厂 | 二水厂 | 凤凰关水厂 | 一水厂 | 二水厂 | 一水厂 | 二水厂
1 | 总大肠菌群（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 未检出 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | 未检出 | 1
5 | 砷（mg/L) | 0.01 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | / | / | / | / | <0.0010 | / | / | / | / | / | 〈0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.000158 | 0.000228
6 | 镉（mg/L) | 0.005 | 0.0019 | ＜0.0005 | / | / | / | / | <0.0001 | / | / | / | / | / | 〈0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.00025 | 0.00029
7 | 六价铬（mg/L) | 0.05 | 0.004 | ＜0.004 | / | / | / | / | <0.004 | / | / | / | <0.004 | <0.004 | 〈0.004 | 0.005 | 0.005 | <0.004 | <0.004
8 | 铅（mg/L) | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | / | / | / | / | 0.0006 | / | / | / | / | / | 〈0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.0009 | 0.001035
9 | 汞（mg/L) | 0.001 | 0.00017 | 0.0003 | / | / | / | / | <0.0001 | / | / | / | / | / | 〈0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0002
10 | 硒（mg/L) | 0.01 | ＜0.0005 | 0.0006 | <0.005 | <0.005 | / | / | <0.0004 | / | / | / | / | / |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物（mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 |  |  | / | / | <0.002 | / | / | / | / | / | 〈0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.005 | 0.004
12 | 氟化物（mg/L) | 1 | 0.163 | 0.202 | 0.1 | 0.11 | / | / | 0.5 | / | / | / | / | / | 〈0.20 | 0.28 | 0.31 | 0.227 | 0.151
13 | 硝酸盐氮（mg/L) | 10 地下水源限制时为20 | 1.213 | 1.593 | 0.96 | 0.95 | / | / | 0.24 | 6.3 | 4.5 | / | / | / | 0.5 | 1.79 | 3.57 | 2.803 | 2.9
14 | 三氯甲烷（mg/L) | 0.06 | / | 0.015 | / | / | / | / | 0.001 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.008 | 0.007
15 | 四氯化碳（mg/L) | 0.002 | / | 0.00021 | / | / | / | / | <0.0001 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.0001 | <0.0001
16 | 溴酸盐（使用臭氧消毒时）（mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
17 | 甲醛（使用臭氧消毒时）（mg/L) | 0.9 | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.08 | 0.06
19 | 氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L) | 0.7 | ＜0.23 | / | / | / | 0.02 | 0.05 |  | / | / | / | / | / | / | 0.39 | 0.48 | 0.06 | 0.05
20 | 色度(度） | 15 | ＜5 | ＜5 | 7 | 8 | ﹤5 | ﹤5 | <5 | 2 | 3 | 6 | <5 | <5 | 〈5 | <5 | <5 | 10 | 10
21 | 浑浊度（NTU） | 1 水源与技术条件限制时为3 | 0.25 | 0.29 | 0.79 | 0.81 | 0.75 | 0.35 | 0.37 | 0.78 | 0.85 | 0.21 | 0.68 | 0.46 | 〈1 | 0.33 | 0.14 | 0.86 | 0.43
22 | 臭和味 | 无异臭味 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.46 | 7.59 | 6.93 | 6.91 | / | / | 6.95 | 7.25 | 7.16 | 7.19 | 7.23 | 7.19 | 7.21 | 7.38 | 7.09 | 7.7 | 7.7
25 | 铝（mg/L) | 0.2 | ＜0.008 | ＜0.008 | / | / | / | / | 0.013 |  |  | / | <0.008 | <0.008 | 〈0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.053 | 0.026
26 | 铁（mg/L) | 0.3 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.06 | 0.06 | / | / | 0.006 | 0.025 | 0.02 | 0.008 | 0.067 | 0.088 | 〈0.05 | 0.12 | 0.23 | 0.0926 | 0.0106
27 | 锰（mg/L) | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | <0.05 | <0.05 | / | / | 0.0018 | 0.002 | 0.003 | 0.0032 | / | / | 〈0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.0086 | 0.0066
28 | 铜（mg/L) | 1 | ＜0.10 | ＜0.10 | <0.10 | <0.10 | / | / | <0.0001 | 0.03 | 0.026 | 0.0024 | <0.2 | <0.2 | 〈0.02 | 0.33 | 0.25 | 0.0028 | 0.0028
29 | 锌（mg/L) | 1 | 0.07 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 | / | / | 0.101 | / | / | / | / | / | 〈0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.0132 | 0.0066
30 | 氯化物（mg/L) | 250 | 8.787 | 13.213 | 25 | 18 | / | / | 9.4 | / | / | / | / | / | 7.49 | 21.3 | 24.5 | 14.2 | 17.8
31 | 硫酸盐（mg/L) | 250 | 24.501 | 28.082 | 28 | 32 | / | / | 11 | / | / | / | / | / | 9.12 | 28.9 | 41.5 | 1.27 | 1.652
32 | 溶固体总量（mg/L) | 1000 | 265 | 155 | 95 | 89 | / | / | 93 | / | / | / | 100 | 100 | 78 | 221 | 275 | 141 | 141
33 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L) | 450 | 130 | 145 | 71 | 68 | / | / | 61.1 | 108 | 27 | 152.4 | 61 | 45 | 35.8 | 78 | 81 | 123.9 | 121.68
34 | 高锰酸盐指数（mg/L) | 3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.98 | 1.03 | 1.62 | 1.78 | / | / | 1.68 | / | / | / | 1.62 | 1.43 | 1.22 | 1.98 | 2.02 | 1.215 | 1.137
35 | 挥发酚类（mg/L) | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | <0.002 | <0.002 | / | / | <0.002 | / | / | / | <0.002 | <0.002 | 〈0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
36 | 阴离子洗涤剂（mg/L) | 0.3 | ＜0.10 | ＜0.10 | 0.14 | 0.12 | / | / | <0.05 | / | / | / | <0.025 | <0.025 | 〈0.025 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.05
37 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5 | 0.008 | 0.006 | / | / | / | / | 0.046 | / | / | / | / | / | / | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.007
38 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1 | 0.206 | 0.194 | / | / | / | / | 0.043 | / | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.22 | 0.016 | 0.017
39 | 余氯（mg/L) | 水中限值 4 水中余量≥0.3 | / | 1.38 | / | 0.39 | / | / | 0.67 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | / | / | / | / | / | / | /
40 | 一氯胺（总氯）（mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.9 | 0.7
41 | 臭氧(O3)(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
42 | 二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | 0.19 | / | 0.16 | / | / | / | / | / | / | 0.29 | 0.46 | 0.24 | 0.52 | 0.1 | 0.15 | 0.7 | 0.5
备注：
说明：1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》，检测结果在限值范围内即为合格。 2、所检测指标均是供水企业出厂水。 3、以上信息由各市州、直管市、林区住建委审核上报，并对其真实性负责，本平台只是依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、如水厂工艺采用氯气（液氯）消毒方式，则表格42项中序号为16、17 、18、19、40、41、42的指标不涉及；如水厂工艺采用二氧化氯消毒方式，则表格42项中序号 为16、17 、39、40、41的指标不涉及。