## 水质公告42项
恩施（市、州、直管市、林区）城市供水水质公报（42项）
填报人 ： 黄露秋 核审（分管领导）： 陈颖 发布时间：2017年 8 月
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果
|  |  | 恩施市 |  |  |  |  | 利川市 | 建始县 |  | 巴东县 | 宣恩县 | 咸丰县 |  | 来凤县 |  | 鹤峰县
|  |  | 小渡船水厂 | 枫香坪水厂 | 龙凤坝水厂 | 松树坪水厂 | 谭家坝水厂 | 二水厂 | 七里坪水厂 | 红土坪水厂 | 西壤坡水厂 | 宣恩一水厂 | 一水厂 | 二水厂 | 河坝梁二水厂 | 教育城三水厂 | 城区供水中心
1 | 总大肠菌群（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 无 | ／
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ／ | ／ | ／ | ／ | 未检出 | / | / | / | / | ／
3 | 大肠埃希氏菌（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ／ | ／ | ／ | ／ | 未检出 | / | / | / | / | ／
4 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 未检出 | 2 | 2 | 2 | 2 | ＜6 | 未检出 | 未检出 | 1 | 8 | 未检出 | 3 | 0 | 0 | ／
5 | 砷（mg/L) | 0.01 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | <0.01 | 0.01 | ／
6 | 镉（mg/L) | 0.005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | ＜0.0001 | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | ／
7 | 六价铬（mg/L) | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | ／
8 | 铅（mg/L) | 0.01 | 0.002 | ＜0.001 | 0.0036 | ＜0.001 | ＜0.001 | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | ／
9 | 汞（mg/L) | 0.001 | 0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.0001 | ＜0.0001 | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | 0.001 | <0.001 | ／
10 | 硒（mg/L) | 0.01 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0008 | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | ／
11 | 氰化物（mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | ／
12 | 氟化物（mg/L) | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | ／
13 | 硝酸盐氮（mg/L) | 10 地下水源限制时为20 | 1.63 | 1.64 | 1.4 | 1.42 | 1.47 | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | ／
14 | 三氯甲烷（mg/L) | 0.06 | ＜0.0005 | 0.002 | ＜0.0005 | 0.001 | ＜0.0005 | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | ／
15 | 四氯化碳（mg/L) | 0.002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | ／
16 | 溴酸盐（使用臭氧消毒时）（mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | ／
17 | 甲醛（使用臭氧消毒时）（mg/L) | 0.9 | / | / | / | / | / | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | ／
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | / | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | ／
19 | 氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | / | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | ／
20 | 色度(度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 | 10 | <5 | <5 | <5
21 | 浑浊度（NTU） | 1 水源与技术条件限制时为3 | 0.54 | 0.07 | 0.32 | 1.08 | 1.14 | 3.11 | 1.1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.84 | 0.64 | 0.37 | 0.28 | 0.89
22 | 臭和味 | 无异臭味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.44 | 7.46 | 7.54 | 7.52 | 7.58 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.68 | / | 8.29 | 8.14 | 7.4 | 7.4 | 7.38
25 | 铝（mg/L) | 0.2 | 0.037 | 0.078 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | ／
26 | 铁（mg/L) | 0.3 | 0.021 | 0.012 | 0.036 | 0.026 | 0.034 | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | ／
27 | 锰（mg/L) | 0.1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | ／
28 | 铜（mg/L) | 1 | 0.0394 | 0.0332 | 0.0579 | 0.0641 | 0.0764 | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | ／
29 | 锌（mg/L) | 1 | 0.03 | 0.049 | 0.035 | 0.033 | 0.032 | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | ／
30 | 氯化物（mg/L) | 250 | 4.7 | 5.1 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | 2.7
31 | 硫酸盐（mg/L) | 250 | 34.8 | 35.2 | 31.9 | 32.8 | 33.3 | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | ／
32 | 溶固体总量（mg/L) | 1000 | 188 | 189 | 174 | 192 | 160 | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | ／
33 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L) | 450 | 175 | 169 | 175 | 177 | 175 | ／ | 176 | 179 | ／ | / | / | / | 136.24 | 127.32 | 6.73
34 | 高锰酸盐指数（mg/L) | 3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | /
35 | 挥发酚类（mg/L) | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ／ |  |  | ／ | / | / | / | / | / | /
36 | 阴离子洗涤剂（mg/L) | 0.3 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | /
37 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | /
38 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ／ | ／ | ／ | ／ | / | / | / | / | / | /
39 | 余氯（mg/L) | 水中限值 4 水中余量≥0.3 | 0.5 | / | / | / | / | ／ |  |  | 0.3 | / | / | / | / | / | /
40 | 一氯胺（总氯）（mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / | / | ／ | / | ／ | ／ | / | / | / | / | / | /
41 | 臭氧(O3)(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / | / | ／ | / | ／ | ／ | / | / | / | / | / | /
42 | 二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | ／ | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.12 | 0.15 | 0.12
备注：
说明：1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》，检测结果在限值范围内即为合格。 2、所检测指标均是供水企业出厂水。 3、以上信息由各市州、直管市、林区住建委审核上报，并对其真实性负责，本平台只是依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、如水厂工艺采用氯气（液氯）消毒方式，则表格42项中序号为16、17 、18、19、40、41、42的指标不涉及；如水厂工艺采用二氧化氯消毒方式，则表格42项中序号 为16、17 、39、40、41的指标不涉及。