2022年《燃气工程》(副高)水平能力测试复习大纲

一、基本要求

《燃气工程》专业职称评审对象主要为从事燃气工程的设计、施工或燃气工程设施的运行管理等人员，根据申报对象所从事工作的需要，高级工程师（副高）职称的水平能力的基本要求应达到：

1. 了解本专业国内外发展现状、趋势；

2. 熟悉燃气工程的基本建设程序及相关燃气管理、工程质量与安全管理等法规；

3. 熟悉燃气工程施工的基本知识及方法，具有指导或独立完成分析问题及解决实际工程问题的能力；

4. 熟悉燃气设施运行管理的基本要求，具有指导或独立完成分析问题及解决实际工程问题的能力；

5. 掌握燃气工程的设计原理和方法，具有指导或独立完成分析问题及解决实际工程问题的能力。

二、测试内容

（一）基础知识和概念

1.熟悉燃气的主要分类、性质；

2.熟悉天然气（NG）、液化石油气（LPG）、压缩天然气（CNG）、液化天然气（LNG）等气源的特性和质量要求；

3.熟悉燃气输配系统的组成和结构以及各类设施设备的功能；

4.熟悉燃气场站的组成、工艺流程和主要设备、仪表和材料；

5.熟悉燃气管材、管网附件和附属构筑物的类型；

6.掌握液化石油气（LPG）、压缩天然气（CNG）、供应液化天然气（LNG）的主要工艺和技术要求。

（二）燃气工程的规划与方案设计

1.熟悉燃气系统的规划设计；

2.掌握燃气需用量预测方法和计算；

3.掌握不同种类燃气用量的换算方法和单位换算；

4.掌握需用工况的计算和管网小时流量的计算；

5.掌握供需平衡的方法和调峰计算；

6.掌握燃气场站的规模计算、分级控制、选址要求和基本布局；

7.掌握不同压力等级的燃气管线的路由选择、材料选择计算和敷设间距要求；

8.掌握燃气工程项目设备和管道的选型计算。

（三）燃气工程施工及验收

1.了解施工组织设计和施工图预算。

2.熟悉燃气工程的基本建设程序及相关法规；

3.熟悉燃气工程竣工资料要求；

4.熟悉燃气工程成品保护要点和验收程序；

5.掌握燃气工程常用的施工技术和工法；

6.掌握燃气工程关键的质量控制环节；

7.掌握燃气工程吹扫、压力试验方法和合格要求；

8.掌握防腐工程施工；

（四）燃气工程运行维护管理

1. 了解燃气输配调度管理系统的子系统组成（SCADA、GIS等）和各系统主要功能模块；

2. 了解燃气计量管理；

3. 了解应急预案的编制；

4. 熟悉燃气工程系统的管理和维护要求；

5. 熟悉燃气工程主要设备的原理和结构；

6. 熟悉燃气工程主要设备的管理和维护保养要求；

7. 掌握燃气管道置换的方法和要求；

8. 掌握燃气工程安全事故控制的要求和应急处置方法；

9. 掌握燃气管道不停输施工的工艺和方法。

（五）燃气工程用户供应与安全管理

1. 了解客户服务相关要求；

2. 熟悉用户的安全用气条件；

3. 熟悉燃气用具和用气设备的安装及检验。

（六）法律法规

1. 了解工程建设质量安全管理相关法律法规；

2. 掌握《城镇燃气管理条例》；

3. 掌握安全生产法律法规体系框架。

三、主要参考资料

1.《燃气输配》（2018年版）段常贵主编，中国建筑工业出版社IBSN978-7-112-12796-2

2.《城镇燃气输配工程施工手册》黄梅丹主编，中国建筑工业出版社IBSN978-7-112-21779-3

3.城镇燃气设计规范GB50028-2006（2020年版）

4.液化石油气供应工程设计规范GB51142-2015

5.压缩天然气供应站设计规范GB51102-2016

6.城镇燃气技术规范GB50494-2009

7.城镇燃气输配工程施工及验收规范CJJ33-2005

8.城镇燃气室内工程施工及质量验收规范CJJ94-2009

9.城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程CJJ51—2006

10.建筑燃气安全技术规程D42/408-2006

11.城镇燃气管理条例(国务院令第583号)（2016年修改）及释义

12.建设工程质量管理条例(国务院令第279号)（2019年修改）

13．建设工程安全生产管理条例(国务院令第393号)