2022年《建筑电气》(中级）水平能力测试大纲

一、基本要求

《建筑电气》专业职称评审对象主要是指从事建筑电气工程设计或施工的人员。根据申报对象所从事工作的需要，中级职称水平能力的基本要求应达到：

1.掌握建筑供配电与照明的基本知识及基本方法，初步具有分析问题和解决实际工程问题的能力；

2.熟悉常用主要电气工程现行规范和标准，具备利用规范和标准指导实际工作的基本能力。

二、测试内容

（一）建筑供配电与照明

1.掌握供电系统的组成和对供配电的基本要求；

2.熟悉负荷分级及计算；

3.了解高压配电设计、低压配电设计、变压器台数及容量的选择；

4.掌握短路电流及其计算；

5.熟悉导线截面及高低压电器的选择；

6. 熟悉继电保护及二次系统；

7. 掌握建筑物内照明及配电设计；

8.熟悉防雷与接地。

（二）常用主要电气工程现行规范和标准

三、主要参考教材、规范、标准

1.《建筑供配电与照明》（第3版） 丁文华等  武汉理工大学出版社

2、《低压配电设计规范》     （GB50054-2011）

3、《建筑照明设计标准》     （GB50034-2013）

4、《供配电系统设计规范》   （GB50052-2009）