《暖通工程》（副高）水平能力测试大纲

一、基本要求

《暖通工程》专业职称评审对象主要是指从事暖通设计和施工的工程技术人员。根据申报对象所从事工作的需要，其副高职称的水平能力的基本要求应达到：

1、较全面系统地懂得暖通工程设计和施工的相关法律法规；

2、掌握供热通风与空调制冷技术的专业理论和专业技能，具有较强的分析问题和解决实际工程问题的能力；

3、能从事供热通风与空调工程设计、施工、监理、运行管理工作；

4、了解国内外通风空调领域新技术、新工艺、新材料、新产品，不断提高自身的专业素质水平。

二、测试内容

（一）、供热工程

1、采暖系统设计热负荷、集中供热系统热负荷计算；

2、采暖系统、集中供热系统设计的基本原理、方法和步骤；

3、采暖供热系统及集中供热管网水力计算；

4、常用设备、附件的构造和工作原理。

（二）、通风与空调工程

1、工业通风与空调系统和设备的工作原理、组成构造、工艺布置及有关设计计算；

2、空调冷冻水系统管路的布置原则及有关计算；

3、空调冷却水系统的组成、设备构造及选择方法；

4、识读和绘制通风空调系统施工图。

三、主要参考教材、规范、标准

1、《供热工程》   主编：蒋志良  中国建筑工业出版社

2、《通风与空调工程》  主编：杨婉  中国建筑工业出版社

3、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》    GB50736-2012

4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》     GB50242-2002